 **РЕПУБЛИКА СРБИЈА КЛ КОВ 02**

**ОПШТИНА ЉИГ**

**Општинска управа**

**Одељење за инспекцијске послове**

**Инспектор за заштиту животне средине**

**Карађорђева број 7.**

**Љиг**

**ЗАШТИТА ВОДА**

КОНТРОЛНА ЛИСТА -КОМУНАЛНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **ИИНФОРМАЦИЈЕ О ЈКП** | |
| Назив ЈКП: |  |
| Адреса (улица, број): |  |
| Град: |  |
| Општина: |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Kонтакт особа |  |
| Назив радног места |  |
| Телефон/Факс/E-mail |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ КОЈЕ ЈЕ ИЗВОР ЗАГАЂИВАЊА** | | |
| Назив постројења | |  |
| Адреса | Место |  |
| Шифра места |  |
| Поштански број |  |
| Улица и број |  |
| Општина | |  |
| **ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ СТРУЧНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊЕ** | | |
| Назив овлашћене лабораторије | |  |
| Адреса | |  |
| Контакт особа | |  |
| Teлефон | |  |
| Број овлашћења | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА** | | |
| **Нема постројења за пречишћавање отпадних вода** | |  |
| **Подаци о уређају за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)** | **Механичко пречишћавање** | |
| Решетка |  |
| Сито, механички филтер |  |
| Песколов |  |
| Аерисани песколов |  |
| Таложник-уздужни |  |
| Таложник- ламинирани |  |
| Таложник-радијални |  |
| Сепаратор масти уља |  |
| Флотатор |  |
| Пешчани филтер |  |
| **Биолошко пречишћавање** | |
| Лагуна |  |
| Аерациони базен |  |
| Био-филтер |  |
| Био-диск |  |
| Нитрификација |  |
| Денитрификација |  |
| Ферментација муља |  |

**КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проценат укупног становништва прикљученог на кализацију (%) | |  |
| Капацитет постројења за пречишћавање отпадних вода (ЕС) | |  |
| Да ли се врше мерења количина отпадних вода на канализационом систему? | Волуметријски |  |
| Мерном опремом |  |
| Да ли се врши контрола квалитета отпадних вода (Унети број пута годишње) | На систему |  |
| На изливу |  |

|  |
| --- |
| **НАПОМЕНЕ:** |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДОЗВОЛЕ И САГЛАСНОСТИ** | | | |
| **1.** | Да ли је правно лице од надлежногоргана  прибавило сагласност на студију о процени утицаја, односно одлуку да није потребна студија о процени утицаја за ППОВ?  Напомена: | | 🞏 Да  🞏 Не\* |
| **\*привредни субјекат за који је одговор на питање под тачком један негативан сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору** | | | |
| **УПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СИСТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ** | | | |
| **1.** | Да ли је надлежни орган јединице локалне самоуправе донео акт о испуштању отпадних вода у јавну канализацију? | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0) | |
| **2.** | Да ли се испуштају технолошке отпадне воде у јавну канализацију, без акта који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе? | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0) | |
| **АКЦИОНИ ПЛАН** | | | |
| **3.** | Да ли је донет Аакциони план о постепеном достизању ГВ испуштених отпадних вода у складу са законом?  Напомена: | | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0) |
| **4.** | Да ли Акцини план садржи елементе прописане Планом заштите вода?  Напомена: | | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0)  🞏 Делимично (1) |
| **5.** | Да ли је обезбедио средства и утврдио рокове за изградњу и погон уређаја у складу са планом заштите вода?  Напомена**:** | | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0)  🞏 Делимично (1) |
| **ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА** | | | |
| **6.** | Да ли се обавеза испитивања отпадних вода врши у складу са законoм?  Напомена: | | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0) |
| **7.** | Да ли испуштене отпадне воде и отпадне воде које се после пречишћавања испуштају у реципијент испуњавају услове у погледу ГВ утврђених у складу са законом?  Напомена: | | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0)  🞏 Делимично (1) |
| **8.** | Да ли испитује ефикасност рада ППОВ?  Напомена: | | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0) |
| **9.** | Да ли је постављен утређај за мерење количина отпадних вода?  Напомена: | | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0)  🞏 Делимично (1) |
| **10.** | Да ли се континуирано мере количине отпадних вода?  Напомена: | | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0) |
| **11.** | Да ли се води евиденција о количинама испуштене отпадне воде?  Напомена: | | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0) |
| **12.** | Да ли се врши континуални мониторинг комуналних отпадних вода?  Напомена: | | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0) |
| **ИЗВЕШТАВАЊЕ** | | | |
| **13.** | Да ли доставља извештај о извршеним мерењима, отпадних вода, Министарству надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине?  Напомена: | | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0)  🞏 Делимично (1) |
| **14.** | Да ли је оператер доставио податке из Обрасца 3 – Емисија у воде, у складу са правилником?  Напомена: | | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0)  🞏 Делимично (1) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАБРАНЕ** | | |
| **15.** | Да ли се ради заштите квалитета вода реципијента примењују забране у складу са законом?  Напомена: | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0)  🞏 Делимично (1) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ АКЦИДЕНТА** | | |
| **16.** | Да ли су предузете мере за спречавање, односно за смањивање и санацију загађења вода ако је дошло до непосредне опасности од загађивања површинских и подземних вода?  Напомена: | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0)  🞏 Делимично (1) |
| **17.** | Да ли су планирана средства и рокови за њихово остваривање ако је дошло до непосредне опасности од  загађивања површинских и подземних вода? | 🞏 Да (2)  🞏 Не (0)  🞏 Делимично (1) |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупан могући број бодова** | **34** |
| **утврђени број бодова** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Степен ризика** | **Незнатан** | **Низак** | **Средњи** | **Висок** | **Критичан** |
| **Број бодова** | од 34 до 30 | 30-26 | 27-22 | 22-17 | 17 и мање |
|  | | | | | |
| **Степен ризика у односу на остварени број бодова је:** | Незнатан  Низак  Средњи  Висок  Критичан | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Представници оператера:** | | **Инспектори за заштиту животне средине** | |
| **Радно место** | **Име и презиме** | |  |
| 1. | 1. | |  |
| 2. | 2. | |  |
| 3. | 3. | |  |
|  |  | |  |
| **Датум:** | | | |