**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА**

**ВЕЗАНО ЗА ЈН БРОЈ 453-53/2020**

**Питање:** Обзиром да се предмет јавне набавке односи на одржавање јавне расвете на целој територији општине Љиг, молимо дефинишите бочни дохват ауто корпе.

**Одговор**: Минимални бочни дохват ауто корпе је 12 метара.

**Питање**:Да ли је исправно да у складу са законским прописима гарантни рок на уграђен материјал буде према гаранцији произвођача?

**Одговор:** гарантни рок на уграђен материјал треба да буде према гаранцији произвођача.

**Питање:**У обрасцу понуде у позицијама од 1-12 дате су карактеристике сијалица. Наручилац у конкурсној документацији није тражио доказ захтеваних техничких карактеристика. Уколико се не захтева документација као доказ тражених карактеристика онда би значило дискриминацију и неједнакост понуђача, јер не постоји ни један други начин да учесници поступка испрате и утврде да ли је забрани понуђач понудио материјал захтеваних карактеристика.

**Одговор**:Наручилац је сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама одредио да се испуњеност сви доказа доказује достављањем потписане изјаве којом понуђач под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да испуњава услове. Такође у фази пре доношења одлуке о додели уговора, сходно члану 79. Закона наручилац може одлучити да понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњењу услова.

**Питање**: У предмеру радова под редним бројем 70-73 наручилац је навео „материјал“. Неопходно је да наручилац дефинише шта подразумева цену сваке позиције предмера. Ако подразумева испоруку и уградњу, онда не може код светиљки писати само материјал.

**Одговор**: У питању је испорука и уградња светиљки, што ће бити исправљено изменом конкурсне документације.

**Питање**:За рад радника и ауто корпе наведено је да рад на редовној замени материјала, а ако је напомена да за сав материјал треба дати цену набавке и уградње, на коју онда редовну замену материјала је наручилац мислио?

**Одговор**: У позицијама 92-96 уписати цену коштања часова рада на извођењу радова на поправци или замени ставки наведених у предмеру.

**Питање**: У позицији 43 предмера, потребно је да наручилац ближе дефинише шта се подразумева под поправком уклопника?

**Одговор:** У питању је замена уклопника, што ће бити исправљено изменом конкурсне документације.

09.03.2020 године

Комисија за јавне набавке