 **РЕПУБЛИКА СРБИЈА КЛ ОТП 05**

 **ОПШТИНА ЉИГ**

 **Општинска управа**

 **Одељење за инспекцијске послове**

 **Инспектор за заштиту животне средине**

 **Карађорђева број 7.**

 **Љиг**

**К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А З А**

**ТРЕТМАН ОТПАДНИХ УЉАЗА ДОБИЈАЊЕ ПРОИЗВОДА**

**ИЛИ ПРОИЗВОДЊУ ГОРИВА У ЕНЕРГЕТСКИМ ИЛИ ИНДУСТРИЈСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА**

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ** |
| Назив постројења |  |
| Адреса (улица и број) постројења |  |
| Општина - Град |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Контакт особа у постројењу |  |
| Називрадногместа |  |
| Телефон, Факс, E-mail |  |

|  |
| --- |
| **ТРЕТМАН ОТПАДНИХ УЉА** |
|  | Третман отпадног уља се врши за: | 🞏 Добијање базних уља🞏 Поновну употребу🞏 Добијање енергије |
| Напомена: |
|  | Постројење за третман отпада је: | 🞏 Стационарно🞏 Мобилно |
| Напомена: |
|  | Далипостојидозволазатретманотпада? | 🞏 Да🞏 Не\* |
| **\*Aко је одговор НЕ сматра се нерегистрован инадзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском** |
|  | Далиједозволаиздатаодстраненадлежногоргана? | 🞏 Да🞏 Не\* |
| **\*Aко је одговор НЕ сматра се нерегистрован инадзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском** |
|  | Далипостојиодобрењезалокацију, зарадмобилногпостројењаприбављено од ЈЛС? | 🞏 Да🞏 Не🞏 Није применљиво |
| Напомена: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Далипостројењезатретманотпадапокапацитетупотпадапододредбе IPPC регулативе? | 🞏 Да🞏 Не |
| Напомена: |
| **ПРИЈЕМ ОТПАДНИХ УЉА НА ТРЕТМАН – ОПШТЕ** |
|  | Даливласникотпаднихуљавршираздвајање и класификацијуотпаднихуља? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Даливласникотпаднихуљавршииспитивањеотпаднихуљанасадржајвлаге и PCB? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Далипостојиутврђенапроцедуразаконтролу и повраћајотпаднихуљакојасадржевишеод 50 mg PCB / kg уља? | 🞏Да (2) 🞏Не (0)  |
| Напомена: |
|  | Далије у складиштуотпадногуљаобезбеђен довољан простор за лак приступ за потребе контроле, препакивања, узорковања? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Далијеу складишту обезбеђен засебан простор за пријем отпадног уља недовољно испитаних карактеристика? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
|  | Манипулативне површине око ускладиштеног отпада и саобраћајнице се редовно одржавају | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Далисуу складишту постављенапрописана упозорења? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
|  | Далипостројењезатретманпоседује:* непропуснуподлогу, саопремомзасакупљањепросутихтечности?
* сепараторуља и масти
* средствазаодмашћивањенаместуистакања

отпадногуља | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) 🞏 Да (2)🞏 Не (0) 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
|  | Далипостројењезатретманпоседује:* уређеноскладиштезасакупљенаотпаднауља
* складиштезаотпаднетоковенасталетретманомотпаднихуља
 | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Далипостројењезатретманпоседује:* одговарајућерезервоарезаодвојеночувањеотпаднихуља, сасекундарномзаштитомодпроцуривања
* системзазаштитуодпожара
 | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
| **ТРЕТМАН ЗА ДОБИЈАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ** |
|  | Далипостојиизвештај о испитивањуотпаднихуља, запотребетретманаотпаднихуља, сапараметрима:* садржајводе у мешавиниуље –вода
* садржај PCB
* садржај укупних халогена изражених као хлор
* тачкапаљења
* садржај сумпора
* топлотнамоћ
 | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)🞏 Да (2) 🞏 Не (0)🞏 Да (2) 🞏 Не(0)🞏 Да (2)🞏 Не (0)🞏 Да (2)🞏 Не (0)🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
| **ТРЕТМАН РАДИ ДОБИЈАЊА НОВОГ ПРОИЗВОДАИЛИ РЕГЕНЕРАЦИЈУ ОТПАДНИХ УЉА** |
| 1. 22.
 | Далије Радним планом детаљно описан технолошки поступак третмана? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
|  | Напомена: |
|  | Далије опрема за регенерацију отпадних уља опремљена одговарајућом опремом за праћење процесних параметара? | 🞏 Да (2) 🞏Делимично (1)🞏Не (0) |
| Напомена: |
|  | Да ли су одговарајућа техничка упутства и процедуре за рад у постројењу доступна запосленима | 🞏 Да (2)🞏 Делимично (1) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Далије стручно лице на видним местима поставио процедуре о начину поступања у случају удеса? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
|  | Да ли се врши предтретман отпадних уља ради отклањања физичких нечистоћа и воде | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Далисевршиузимањеконтролногузоркаотпаднихуља, претретмана? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Далисевршинамешавањеразличитихврстаотпаднихуља, запотребетретмана? | 🞏 Да (0)🞏 Не (2) |
| Напомена: |
|  | Даликвалификованолицеодговорнозастручнирад упостројењу води евиденцију о врстама намешаних уља? | 🞏 Да (2)🞏 Не(0) |
| Напомена: |
|  | Далипостојисистемконтроле и следљивостдокументацијетокомтретмана? | 🞏 Да (2)🞏 Делимично (1) 🞏 Не(0) |
| Напомена: |
|  | Далисе води дневна евиденција о третираним количинама уља и новонасталим токовима отпада (муљеви, чврст отпад)? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Далисеотпаднитокови, насталитретманом, предајуовлашћенимоператерима? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0) |
| Напомена: |
|  | Далијеизвршенакласификацијаотпаднихтокованасталихтретманом? | 🞏 Да (2) 🞏 Не (0)  |
| Напомена: |
|  | Далијеизвршеноиспитивањеопасноготпаданасталогтретманом, запотребекласификације? | 🞏 Да (2)🞏 Не (0)  |
| Напомена: |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Третман уља за добијање производа** | **Третман уља за добијање горива** |
| **Укупан могући број бодова** | **54** | **50** |
| **утврђени број бодова** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Степен ризика** | **Низак** | **Средњи** | **Висок** | **Критичан** |
| **производ** | **гориво** | **производ** | **гориво** | **производ** | **гориво** | **производ** | **гориво** |
| **Број бодова** | 50-54 | 46-50 | 44-49 | 41-45 | 39-43 | 36-40 | ≥ 38 | ≥ 35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Степен ризика у односу на остварени број бодова је:** | низак | [ ]  |
| средњи | [ ]  |
| висок | [ ]  |
| критичан | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| Представнициоператера: | Инспекторизазаштитуживотнесредине |
| Име и презиме: | Радноместо | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2.  |  | 2. |
| 3.  |  | 3. |
|  |  |  |
| Датум: |